| Celldömölk Város Jegyzője |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Celldömölk Város Polgármesteri Hivatala |  |  |  |
| Celldömölk, Szentháromság tér 1. |  |  |  |

| Ügyiratszám: | C/778/3/2009. | Tárgy: | FORRÓ INVEST Kft. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ügyintéző: | Nagy Veronika |  | áruház bővítésének |
| Telefon: | 95/525-827 |  | építési engedélye |

## H A T Á R O Z A T

FORRÓ  INVEST  Kft. Celldömölk,  Szentháromság tér 8.sz. alatti építtetők részére engedélyezem, hogy a benyújtott kérelemnek, és a mellékleteknek (műszaki terv, műszaki leírás, helyszínrajz, stb.) megfelelően a Celldömölk, Szentháromság tér 8.sz. 1066/1. hrsz. alatti ingatlanon áruház bővítésének, korszerűsítésének építési munkálatait elvégezzék a Gáspár Mérnöki Iroda, Gáspár Péter  ( Szombathely, Szily J.u.8.sz.  É1-18-0096/05. ) tervező által készített tervdokumentációja alapján.

Építési jogosultság igazolására szolgáló okirat: 1066/1. hrsz.-ú tulajdoni lap másolat

A bővítés során az alábbi helyiségek alakulnak ki :

Pince :

| Jelölés | Helyiség neve | Terület |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | közlekedő és lépcsőtér | 54,86 | m2 |
| 2 | takszer | 4,11 | m2 |
| 3 | raktár (papír, élelmiszer) | 40,01 | m2 |
| 4 | kosármosó | 2,38 | m2 |
| 5 | pihenő | 7,44 | m2 |
| 6 | raktár (általános) | 25,82 | m2 |
| 7 | raktár (általános) | 6,91 | m2 |
| 8 | raktár (általános) | 47,52 | m2 |
| 9 | raktár (általános) | 24,68 | m2 |

Földszint :

| Jelölés | Helyiség neve | Terület |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | üzlettér (pékárú) | 16,58 | m2 |
| 02 | üzlettér (ruha) | 16,76 | m2 |
| 03 | üzlettér (ruha) | 22,91 | m2 |
| 04 | üzlettér (ékszer) | 18,08 | m2 |
| 05 | üzlettér (divat) | 15,44 | m2 |
| 06 | üzlettér (ajándék) | 17,04 | m2 |
| 07 | üzlettér (nyílászáró bemutatót) | 13,04 | m2 |
| 08 | üzlettér (divat) | 13,57 | m2 |
| 09 | üzlettér (cipő) | 13,06 | m2 |
| 10 | üzlettér (számítás techn.) | 11,78 | m2 |
| 11 | üzlettér (fehérnemű) | 28,66 | m2 |
| 12 | szélfogó | 9,88 | m2 |
| 13 | lépcsőtér | 15,75 | m2 |
| 14 | üzlettér (élelmiszer) | 193,59 | m2 |
| 15 | előtér | 15,87 | m2 |
| 16 | irattár | 3,73 | m2 |
| 17 | öltöző | 6,51 | m2 |
| 18 | e.t. | 1,15 | m2 |
| 19 | wc | 0,92 | m2 |
| 20 | raktár (élelmiszer) | 15,29 | m2 |
| 21 | raktár | 1,47 | m2 |
| 22 | raktár | 1,34 | m2 |
| 23 | lépcsőtér | 24,91 | m2 |
| Földszint összesen: | 477,33 | m2 |

I. emelet :

| Jelölés | Helyiség neve | Terület |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | közlekedő | 104,17 | m2 |
| 101 | lépcsőtér | 18,87 | m2 |
| 102 | üzlettér (ruha) | 28,17 | m2 |
| 103 | üzlettér (cipő) | 26,30 | m2 |
| 104 | üzletér | 33,32 | m2 |
| 105 | üzletér | 33,32 | m2 |
| 106 | üzletér | 42,52 | m2 |
| 107 | üzletér | 57,99 | m2 |
| 108 | üzletér | 40,48 | m2 |
| 109 | üzletér | 41,63 | m2 |
| 110 | üzletér | 64,54 | m2 |
| 111 | raktár | 17,98 | m2 |
| 112 | ffi mosdó | 6,06 | m2 |
| 113 | ffi wc | 3,52 | m2 |
| 114 | női mosdó | 2,40 | m2 |
| 115 | női wc | 4,51 | m2 |
| 1. emelet összesen: | 525,78 | m2 |

Tetőtér :

| Jelölés | Helyiség neve | Terület |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | lépcsőtér | 65,91 | m2 |
| 201 | üzlettér (divat) | 39,51 | m2 |
| 202 | raktár (általános) | 99,99 | m2 |
| 203 | üzlettér (cipő) | 38,37 | m2 |
| 204 | raktár (általános) | 116,41 | m2 |
| 205 | előtér | 5,17 | m2 |
| 206 | ffi mosdó | 5,11 | m2 |
| 207 | ffi wc | 1,08 | m2 |
| 208 | ffi wc | 1,31 | m2 |
| 209 | női mosdó | 2,73 | m2 |
| 210 | női wc | 1,65 | m2 |
| 211 | lépcsőtér | 31,67 | m2 |
| 212 | liftgépház | 4,98 | m2 |
| 213 | gépészeti tér | 11,70 | m2 |
| Tetőtér összesen: | 425,59 | m2 |

Szakhatósági állásfoglalás :

- Az ÁNTSZ Sárvári, Celldömölki Kistérségi Intézete ( 9600 Sárvár, Várkerület 4. ) a 1988-

7/2008.számú szakhatósági állásfoglalásában az áruház korszerűsítésének, bővítésének   terv

szerinti kialakításához közegészségügyi szempontból a következő feltételek mellett

hozzájárult:

- A takarítószer tároló helyiségek padozatának moshatónak kell lennie.

- A hulladék elhelyezésére megfelelő számú és méretű tárolóedényt kell biztosítani, ezek elhelyezésére szilárd alappal rendelkező teret kell kialakítani.

- A használatbavételig akkreditált laboratórium által megvizsgált megfelelő ivóvízminta eredménnyel kell rendelkezni.

- A terv szerint az üzletek funkciója csak részben ismert, fenntartjuk a jogot, hogy további kikötéseket tegyünk, amennyiben az üzletek működéséhez szakhatóságunk közreműködése szükséges.

- A Celldömölk Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága ( Celldömölk, Dr. Géfin L.tér 10. )  a 413/1/2008. számú szakhatósági állásfoglalásban a terv szerinti kialakításához tűzvédelmi szempontból a következő feltételek mellett  hozzájárult :

- Az oltóvíz biztosítás szempontjából számításba vett tűzcsapok vízhozamát a használatbavételi eljárásig mérési jegyzőkönyvvel, a beépített építési termékek tűzvédelmi tulajdonságait pedig megfelelőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.

- A Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és

Állategészségügyi Igazgatóság Celldömölki Kerületi Állategészségügyi és

Élelmiszerellenőrző Hivatal Hatósági Főállatorvos ( Celldömölk, Kossuth Lajos u. 15.sz. )

a  707/2008.számú szakhatósági állásfoglalásában az áruház korszerűsítésének, bővítésének

terv szerinti kialakításához állategészségügyi és élelmiszerhigiéniai szempontból a

következő feltételek mellett hozzájárult:

- Amennyiben az újonnan kialakított egységekben élelmiszert is kívánnak forgalmazni, a működési engedélyek kiadására vonatkozó eljárásban az üzemeltetőnek biztosítania kell a hatályos jogszabályi előírásoknak való megfelelést.

4.)  Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyugat-Dunántúli Iroda ( 9400 Sopron, Kolostor u.

13. ) a 410/4903/01/2008. számú szakhatósági állásfoglalásban a terv szerinti kialakításához

örökségvédelmi szempontból a következő feltételek mellett  hozzájárult :

- A fehér színű dryvit felület helyett pasztell színű homlokzatfestés készüljön

- A nyugati homlokzaton jelölt reklámfelületet kérjük elhagyni

- A földszinti portálok feletti reklámfelületre sínre, betűnként felerősített felirat kerüljön.

- Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatósága ( Szombathely,

Wesselényi u.7.sz. ) a 239/2/2008. számú szakhatósági állásfoglalásban a terv szerinti

kialakításához  útügyi szempontból a következő feltételek mellett  hozzájárult :

- „A használatbavételi engedélyezési eljárás során szakhatósági hozzájárulásom megadásához a várakozóhelyek megváltását igazolni kell.”

Építési hatóság kikötései:

- Az OTÉK 42.§-a szerint  az emeletráépítés során az üzletekhez  4 db többlet parkoló biztosítandó, melyet az építtető saját ingatlanán nem tudja biztosítani . Ezért a Celldömölk Város Önkormányzata 31/2004. ( VIII.26. ) rendelete értelmében a 4 db  parkoló megváltásra kerül, melynek díja : 4 x 320.000.- Ft + 20 % ÁFA.= 1.280.000.-Ft + 20 % ÁFA = 1.536.000.-Ft

A 31/2004. (VIII.26. ) rendelet 4.§ ( 5 ) pontja értelmében a parkolói díj 50%-át az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül, a fennmaradó 50 %-át a használatbavételi engedély benyújtásáig kell megfizetni a mellékelt csekken !

| 1./ | Az építési engedély a jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napjától számított két év elteltével érvényét veszti, kivéve, ha az építési tevékenységet ez alatt megkezdték és az építés megkezdésétől számított öt éven belül az építmény használatbavételi engedély megadására alkalmassá válik. Az építésügyi hatóság az építési engedély érvényét az építtető az engedély érvényességi idejének lejárta előtt előterjesztett kérelmére - mindaddig, amíg az engedély megadásakor fennálló szabályok vagy kötelező hatósági előírások nem változtak meg - egy-egy évre ismételten meghosszabbíthatja. Amennyiben az építtető elmulasztotta az építési engedély érvényét - annak lejárta előtt - meghosszabbítani, és az építmény használatbavételi engedély megadására még nem alkalmas, úgy az építtetőnek az építési engedélyt az építésügyi hatóságtól ismételten meg kell kérnie. |
| --- | --- |
| 2./ | Az építési engedély a hozzá tartozó, engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációval együtt jogosít építési tevékenység végzésére. Az építtető csak a jogerős és végrehajtható építési engedély és ahhoz tartozó - engedélyezési záradékkal ellátott - építészeti-műszaki tervdokumentáció birtokában és annak megfelelően, az engedély érvényességének időtartama alatt, továbbá a saját felelősségére és veszélyére végezhet építési tevékenységet. |
| 3./ | Az építés idejére – a jogerős és végrehajtható építési engedélyt és a hozzátartozó jóváhagyott tervdokumentációt, valamint a kötelezően előírt kivitelezési (megvalósítási) terveket a helyszínen kell tartani. |
| 4./ | Az építési engedélyt az építtető jogutódja is felhasználhatja, köteles azonban a jogutódlást - annak megfelelő igazolása mellett - az építésügyi hatóságnak - az építkezés megkezdésének, vagy folytatásának megkezdése előtt - írásban előzetesen bejelenteni. |
| 5./ | Az építési engedélytől és az ahhoz tartozó építés-műszaki tervdokumentációtól csak újabb jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági határozat (módosított építési engedély) alapján szabad eltérni. A jogerős és végrehajtható építési engedélytől és a hozzá tartozó jóváhagyott tervdokumentációtól való engedély nélküli eltérő építés a szabálytalan építési tevékenység jogkövetkezményeit vonja maga után. |
| 6./ | Az építési engedély az építési munkával kapcsolatos polgári jogi igényt nem dönti el, és nem mentesít az építési munka végzésével kapcsolatban, egyéb jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól. |
| 7./ | Az építménybe építési terméket, berendezést, szerkezetet beépíteni csak annak megfelelőség- igazolása mellett lehet. |
| 8./ | A használatbavételi engedélyt az építtetőnek az építésügyi hatóságtól az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor - a használatbavétel előtt - kell kérni. Az építtető az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően, a használatbavételi engedélykérelem benyújtásával egy időben – külön jogszabályban meghatározott minőségű és mennyiségű hulladék keletkezése esetén – köteles elkészíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az előírt bontási hulladék nyilvántartó lapot, melyet a környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtania. A kivitelezés során keletkezett építési anyagot, hulladékot – az arra kijelölt helyre – az építtető köteles elszállítani. |
| 9./ | A kivitelezés időtartama alatt közterületet igénybe venni (anyagtárolás, egyéb célok) csak közterület-használati engedély alapján szabad. |
| 10./ | A fák kivágásával kapcsolatban a helyi szabályozásban foglaltak az irányadók. |
| 11/ | Ha a földmunkák során régészeti lelet vagy emlék kerül elő, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 24. §.-ában foglaltak szerint a munkákat azonnal abba kell hagyni, az emléket vagy a leletet az illetékes települési önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul be kell jelenteni, és a helyszín, illetve a lelet őrzéséről gondoskodni kell. Mindemellett értesíteni kell a területileg illetékes Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságát (Szombathely, Kisfaludy S. u. 9.). |
| 12./ | Építtető köteles az építési tevékenység megkezdését a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 6. melléklete szerint hivatalomnak bejelenteni. |
| 13./ | Az építtetőnek, a 245/2006 (XII.5.) építésügyi bírság megállapításáról szóló Kormány rendeletben foglaltak szerint számított, 30 millió forint értéket meghaladó, illetve közbeszerzés hatálya alá tartozó építési tevékenység kivitelezőjének és műszaki ellenőrének nevét, címét és jogosultságának igazolását, - a külön jogszabályban kötelezően előírt – kivitelezési (megvalósulási) tervek meglétét – az építési munka tervezett megkezdése előtt 15 munkanappal – be kell jelentenie a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Vas Megyei Kirendeltségének, mint az első fokú építés felügyeleti hatóságnak, illetve ezzel egyidejűleg bejelentési kötelezettsége van az illetékes Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal felé is. A kivitelezésben résztvevők körét az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007.(X.31.) Korm. rendelet szabályozza. A bejelentés elmulasztása esetén - annak pótlásáig - az építésügyi hatóság az építési tevékenység megkezdését megtilthatja. Amennyiben a bejelentési kötelezettség alá tartozó adatokban változás történik, azt az illetékes hivatalnak be kell jelenteni. |
| 14./ | A jogorvoslati idő alatt az engedélyezett terveket az I. fokú építési hatóságnál lehet megtekinteni. |

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Vas megyei Kirendeltségéhez címzett, de az I. fokú építésügyi hatósághoz benyújtandó 30.000,-Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.

## I N D O K  L Á S

FORRÓ  INVEST  Kft. Celldömölk, Szentháromság tér 8.sz. alatti építtetők kérelemmel fordultak az I. fokú  építésügyi hatósághoz, melyben a Celldömölk, Szentháromság tér 8.sz. 1066/1. hrsz alatti ingatlanon áruház bővítésére, és korszerűsítésére  kértek építési engedélyt.

A kérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a becsatolt kérelem és mellékletei megfelelnek az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2006. (XII.13.) ÖTM rendelet 17. § , 28. § (5) bekezdés, valamint a 253/1997.(XII.29.) Korm.rendelet (OTÉK) előírásainak.

Az építkezésnek városrendezési szempontból nincs akadálya.

Az építési munka a szomszédok - általunk figyelembe vehető - jogos érdekeit nem sérti.

Az épület elhelyezése és elrendezése megfelel a közegészségügyi és tűzvédelmi előírásoknak. Ennek igazolására a tervező nyilatkozatát csatolták.

Szakhatósági állásfoglalások indoklásai :

A Celldömölk Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága ( Celldömölk, Dr. Géfin L. tér 10. ) a  413/1/2008. számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbi indoklás alapján adta ki hozzájárulását :

A benyújtott tervdokumentáció alapján az épület kielégíti a 9/2008. ( II.22. ) ÖTM rendelettel  kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat ( továbbiakban OTSZ ) 5. rész I. fejezetében leírt tűzvédelmi követelményeket.

A tűzcsapok vízhozam mérését az OTSZ 1.rész III. fejezet 3.3.1. pontja szabályozza.

A tűztávolság a korszerűsítés, bővítés során a már meglévő állapothoz képest nem változik, így annak szabályozását szakhatósági állásfoglalásában mellőzte.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. szabályi alapján folytatta le az eljárást. A KET 45.§-ának (2) bekezdése tartalmazza a fellebbezésre vonatkozó rendelkezéseket.

A Celldömölki Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal a 707/2008. számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbi indoklás alapján adta ki hozzájárulását :

A szakhatósági állásfoglalás kialakításakor az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 178/2002/EK rendelet, és az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet II. melléklete I.-VII. fejezete ide vonatkozó részeit vette figyelembe.

Szakhatósági hozzájárulását az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységgel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII.29.)  KTM rendelet 7.§. és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL tv. 44.§ értelmében, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. ( XII.23. ) Kormány rendelet 14.§ (1) bekezdés o.) pontja által meghatározott jogkörében eljárva adta ki.

Kulturális Örökségvédelmi Hivatala Nyugat-Dunántúli Iroda a 410/4903/01/2008. számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbi indoklás alapján adta ki hozzájárulását :

Az átalakítással és korszerűsítéssel érintett épület a város fő tér déli térfalának sarok épülete, mellette Fsz. + tetőtér beépítéses házakkal. A tér felöl ugyan sűrű növényzet takarja, de a látványt zavarná, az amúgy is nagy épületen a hangsúlyos fehér felület.

A barokk épületegyüttes közelében nem kívánatos olyan nagyméretű reklámfelület, melyet a nyugati homlokzat emeletére jelöltek.

A portálok feletti reklámok rendezettsége, egységessége érdekében a matricák helyett önálló betűkből kialakított szerelt reklámok elhelyezését kérjük, előre elhelyezett sínrendszerre.

„ A műemlékvédelem sajátos tárgyai körében védelem alatt álló valamennyi ingatlan esetében biztosítani kell az építészeti, városépítészeti, valamint egyéb környezeti, természeti értékek fenntartható használatát és a hagyományos tájhasználat megőrzését.” ( 2001.évi LXIV.tv.40/A.§ )

„ Műemléki környezet területén minden változtatást, beavatkozást a műemlék városképi, illetőleg tájképi megjelenésének és értékei érvényesülésének kell alárendelni „ ( 2001.évi LXIV.tv. 43.§ (3) bekezdés )

„ A Hivatal hozzájárulását az örökségvédelem érdekeit biztosító, előírásokat  és kikötéseket tartalmazó feltételekhez kötheti „ ( 10/2006. (V.9. ) NKÖM rendelet 16.§. a.) pontja )

Szakhatósági állásfoglalását a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII.23. ) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdés b.) pontja és a 2.§ (5) bekezdése, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004.évi CXL. törvény 44.§ (1) bekezdése, az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (Xii.29.) KTM rendelet 2.számú melléklete, valamint az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 5.§ (1) bekezdése felhatalmazásán alapult.

Az ÁNTSZ Sárvári, Celldömölki Kistérségi Intézete a 1988-7/2008.  számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbi indoklás alapján adta ki hozzájárulását :

Szakhatósági  állásfoglalásának megadásánál a 852/2004./EK rendelet, a 68/2007. (VII.26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet és a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet előírásait vette figyelembe.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság a 239/2/2008. számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbi indoklás alapján adta ki hozzájárulását :

„Tárgyi ügyben 4773/4/2008. számon ( 2008.08.25. ) a szakhatósági hozzájárulást nem adtam meg, mert a szükséges mennyiségű többletparkoló nem került ábrázolásra. Az újbóli megkereséshez T.Cím nyilatkozta, hogy a szükséges várakozóhelyeket pénzbeli megváltással kívánja rendezni, ill. mellékelte Celldömölk Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala azon levelét (C/4531/13/2008.) , melyben leírásra került, hogy a 4 db többletparkoló megváltása Celldömölk Város Önkormányzatának 31/2004. évi ( VIII.26.) számú parkolói rendelete alapján fog megtörténni.

Szakhatósági döntésemet a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.tv. rendelkezései alapján  a  37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 51.§ (4) bekezdésében és a 46/1997. ( XII.29.) KTM rendelet 2. számú mellékletében biztosított jogkörömben adtam ki. Ellen jogorvoslattal élni az építési hatóság I. fokú határozata ellen benyújtott fellebbezésben lehet.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. ( XII.20.) Korm. rendelet 4.§. (2) pontja állapította meg. „

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Tájékoztatom az építtetőt, hogy bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozóan a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Vas megyei Kirendeltségének honlapján (www.vasközig.helyinfo.hu) az „Építés felügyeleti közlemények” rovatból részletes információt kap.

Határozatom az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 34.§ -44.§ előírásain, az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2006. (XII.13.) ÖTM rendeleten, a 253/1997.(XII.29.) Korm.rendelet (OTÉK), valamint az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII.29.) KTM. rendelet 2. sz. mellékletén alapul.

A jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL törvény 98 §. (1) és (4)-(5) bekezdése, valamint 99 §. (1) bekezdése alapján tettem lehetővé.

Hatásköröm és illetékességem az építésügyi és az építés felügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006.(XII.23.) Kormányrendeleten alapul.

A kiadmányozás jog gyakorlását – mely nem minősül a hatáskör átruházásának - a jegyző a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 36. § (2) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján Celldömölk Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ügyrendjében engedélyezte.

Celldömölk, 2009-02-02.

......................................

Dummel Ottó

osztályvezető

a jegyző megbízásából